平成30年2月26日

各　位

大潟村教育委員会

大潟村発注事業についての質問事項に対する回答について

次の事業の質問事項について、回答いたします。

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 | 大潟村認定こども園周辺整備工事 |
| 質問1 | ２月１９日に「残土処理工の土砂運搬工距離は１ｋｍ」と回答があったが、特記仕様書には「２．０ｋｍの場所へ運搬し整地する」ものとあるが、どちらか。 |
| 回答1 | 特記仕様書の記載どおり「２．０ｋｍ」に、訂正します。 |
| 質問2 | サービス施設整備工の施設名サイン（自立型）について、本体の見積単価、基礎の内訳、詳細図面等を明示いただきたい。 |
| 回答2 | 見積単価一式\296,000-(税抜き、基礎含、(株)アイネックス(電話018-836-0330))。図面は、別ファイルで添付します。 |
| 質問3 | 仮囲いが必要な場合、変更協議となるか。 |
| 回答3 | その通りです。 |
| 質問4 | グラウンドコート舗装工のティフトン芝植付けについて、対象が何か(材料費を別途とするのか、施工費が別途なのか等)の内訳を明示していただきたい。 |
| 回答4 | 材料費を含む。施工費は別途。(設計書に明示しています。) |
| 質問5 | 日中の作業時間で、休憩時間以外に規制となる時間帯があるか。 |
| 回答5 | 施工区域は教育に関する敷地(学校敷地)としていることから、全面禁煙としてます。登校(園)、下校(園)時、工事車両の通行は注意をお願いします。大型車両の搬入出や工事車両の通行量が多くなる日には、施工場所に関係のある学校園へ事前にお知らせください。 |
| 質問6 | 現場事務所は、現場内へ設置可能か。 |
| 回答6 | 可能です。 |

※追加指示事項

本工期中、幼稚園舎解体工事（5月～7月予定）、放課後児童クラブプレイルーム改修工事（8月～11月予定）があることから、各工事が円滑に進むよう、関係者間の十分な配慮をお願いします。